## Sheet1
Specifikacija potreba-elektromaterijal
Redni broj | NAZIV DOBRA | Ј.м. | Кoličina | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupno sa PDV-om
1. | KABL N2XH-J 3*2.5 | m. | 10 |  | 0 | 0
2. | KABL N2XH-J 3*1.5 | m. | 10 |  | 0 | 0
3. | FLUO CEV 18W/54-765 G.E | kom. | 10 |  | 0 | 0
4. | FLUO CEV 36W/6500 G.E | kom. | 10 |  | 0 | 0
5. | RAZVODNA KUTIJA | kom. | 2 |  | 0 | 0
6. | PRIKLJ. SHUO II 600.0 | kom. | 2 |  | 0 | 0
7. | SUHO II OG IP44.241. | kom. | 3 |  | 0 | 0
8. | OG SUHO III | kom. | 3 |  | 0 | 0
9. | AUTOM.OSIGURAC C32A | kom. | 3 |  | 0 | 0
10. | AUTOM. OSIGURAC C16A | kom. | 3 |  | 0 | 0
11. | AUTOM. OSIGURAC C20A | kom. | 3 |  | 0 | 0
12. | GREBENASTI PREK. 40A 53U | kom. | 1 |  | 0 | 0
13. | KONTAKTOR 25A | kom. | 1 |  | 0 | 0
14. | POK KANAL 25*25 | kom. | 3 |  | 0 | 0
15. | GREJAC 5/4 6KW | kom. | 1 |  | 0 | 0
16. | TERMOSTAT BOJLERA RADNI | kom. | 1 |  | 0 | 0
17. | TERMOSTAT BOJLERA SIGURN. | kom. | 1 |  | 0 | 0
18. | TERMOS.TA TROF.50-280 | kom. | 1 |  | 0 | 0
19. | VENTILATOR TA PECI/DESNI | kom. | 1 |  | 0 | 0
20. | GREJAC BOJLERA KOMPL. | kom. | 1 |  | 0 | 0
21. | GREJAC TA PECIMK1166W | kom. | 1 |  | 0 | 0
22. | GREJAC KOTLA R6/4 6KW | kom. | 1 |  | 0 | 0
23. | LED CEV 9W | kom. | 10 |  | 0 | 0
24. | LED CEV 18 W | kom. | 10 |  | 0 | 0
25. | LED REF -50W | kom. | 1 |  | 0 | 0
26. | RAZVODNA TABLA NA ZID | kom. | 1 |  | 0 | 0
27. | ČEŠALJ TROFAZNI |  | 1 |  | 0 | 0
0
29.03.2021. god